**Опросный лист**

для подбора системы водоподготовки/водоочистки

**Организация:** Место для ввода текста.  
**Адрес:** Место для ввода текста.

**Контактное лицо (ФИО, должность):** Место для ввода текста.

**Телефон:** Место для ввода текста.  
**Факс:** Место для ввода текста.  
**Эл. почта:** Место для ввода текста.

**Общая информация о целях использования воды:**

Для производственных нужд Место для ввода текста. м3/сутки

Для хозяйственно-бытовых нужд Место для ввода текста. м3/сутки

Для других целей (котельная и пр.) Место для ввода текста. м3/сутки

**Источник воды:**

Артезианская

Городская сеть (доочистка)

Поверхностная (река, озеро)

Другое (указать): Место для ввода текста.

**Местонахождение источника, сооружений:** Место для ввода текста.

**Качество исходной воды:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| запах при 20°С | Место для ввода текста. | Балл | |
| запах при 60°С | Место для ввода текста. | Балл | |
| вкус при 20°С | Место для ввода текста. | Балл | |
| **цветность** | Место для ввода текста. | **Град** | |
| **мутность** | Место для ввода текста. | **мг/дм3** | |
| **рН** | Место для ввода текста. |  | |
| **окисляемость** | Место для ввода текста. | **О2 мг/дм3** | |
| **аммиак** | Место для ввода текста. | **мг/дм3** | |
| нитриты | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| нитраты | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| **жесткость** | Место для ввода текста. | **ммоль/дм3** | |
| сухой остаток | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| хлориды | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| сульфаты | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| **железо** | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| фториды | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| **марганец** | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| алюминий | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| сероводород | Место для ввода текста. | мг/дм3 |

**Водопотребление:**

Номинальное, м3/ч Место для ввода текста.  
Сутки, м3/ч Место для ввода текста.

**Давление:**

Исходное, бар: Место для ввода текста. на выходе из установки не ниже, бар Место для ввода текста.

**Режим подачи очищенной воды потребителю:**

непрерывный (подача воды круглосуточно, номинальной производительности)

прерывный (регенерация происходит во время наименьшего водоразбора, производительность станции во время промывки ниже номинальной)

**Наличие накопительных емкостей:**

Есть  
Кол-во Место для ввода текста. объем каждой, м3 Место для ввода текста.

Нет

**Требования к очищенной воде:**

СанПиН 10-124 РБ 99. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Другие (указать):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| запах при 20°С | Место для ввода текста. | Балл | |
| запах при 60°С | Место для ввода текста. | Балл | |
| вкус при 20°С | Место для ввода текста. | Балл | |
| цветность | Место для ввода текста. | Град | |
| мутность | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| рН | Место для ввода текста. |  | |
| окисляемость | Место для ввода текста. | О2 мг/дм3 | |
| аммиак | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| нитриты | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| нитраты | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| жесткость | Место для ввода текста. | ммоль/дм3 | |
| сухой остаток | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| хлориды | Место для ввода текста. | мг/дм3 | |
| сульфаты | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| железо | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| фториды | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| марганец | Место для ввода текста. | мг/дм3 |
| алюминий | Место для ввода текста. | мг/дм3 |

**Дополнительные требования:**   
Место для ввода текста.

**Дополнительные требования** (например, промывка только чистой водой и пр.): Место для ввода текста.

**Размещение сооружений (оборудования)**

☐ В существующем помещении (указать размеры: Место для ввода текста.)

☐ В новом помещении (будет строиться)

☐ В контейнере

**Дополнительные сведения/пожелания:**   
Место для ввода текста.